编号：YZSY-ZWK-2025006

扬州市第三人民医院配电房预防性试验

公开招标文件

项目名称：扬州市第三人民医院配电房预防性试验招标

2、项目编号：YZSY-ZWK-2025006

扬州市第三人民医院

2025年3月

目录

第一章  招标邀请函	1

第二章  响应须知	3

一、总 则	3

二、招标文件	3

三、响应文件的编制	4

四、响应文件的递交	5

五、其他条款	6

六、评审程序	7

七、中标及合同签订	8

八、考核及付款	8

第三章  评审办法	9

第四章  项目需求	11

第五章  响应文件格式	14

- 招标邀请函

- 关于配电房预防性试验项目招标采购公告

扬州市第三人民医院配电房预防性试验(含交接试验)项目进行公开招标，欢迎合格供应商参与招标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：扬州市第三人民医院配电房预防性试验招标

2、项目编号：YZSY-ZWK-2025006

二、项目简要说明

1、招标内容：具体见项目需求。

2、评标办法：采用综合评分法。

3、项目预算：2.8（含税）万元。

4、合同服务期:两年

5、最高限价：同预算。

6、投标保证金：无

本项目不接受联合体投标。

备注：报价为最终一次性报价，包含试验费用、辅材费、措施费、管理费、利润、税金（开票）等所有费用以及伴随服务/售后服务费等为完成询价文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

- 合格招标供应商资格要求

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1、响应函(原件);

2、资格声明(原件);

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4、营业执照副本及许可证(经营范围必须包含电力工程、变压器、电缆安装和维修，具备承装(修、试)电力设施许可证五级及以上、安 全生产许可证，复印件加盖公章);

5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

6 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖供应商公章）

7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.qov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccqp.qov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章)。

- 以上复印件均需盖投标人公章。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：无；

（五）本项目不接受联合体参加投标；

四、报名时间、方式

1、报名时间： 截止至2025年3月 25日9：00；

2供应商如确定参加此项目，请电话扬州市第三人民医院总务科报名，需提供项目名称、企业名称、投标人姓名、电话。

3、总务科电话：0514-87837935（时间：8:00-11:30；14:00-17:00节假日除外），

4、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

五、响应文件接收信息

1、响应文件开始接收时间： 2025年3月25日9:30:00

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2025年3月25日10:00

3、响应文件接收及开标地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号，扬州市第三人民医院1#楼3楼北侧接待室。

4、评标方式：院内评标小组评标

5、中标方式：综合评分

6、投标文件要求叁份(壹份正本、贰份副本)

7、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系事项

联系人：程老师

联系电话：0514-87837935

联系地址：扬州市第三人民医院总务科

七、公告期限及其他事项

1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市第三人民医院官网。

2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

扬州市第三人民医院总务科

2025年3月17日

第二部分   响应须知

一、总 则

（一）合格的响应人

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

第一部分：招标邀请函；

第二部分：响应须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：项目需求；

第五部分：响应文件格式。

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）法定代表人或其授权代理人签署的响应函；

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和被授权人身份证复印件；

（3）响应人营业执照副本；

（4）响应人财务状况报告；

（5）响应人依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据；

（6）没有重大违法记录的书面声明；

（7）响应人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

以上复印件均需盖投标人公章。

2．响应报价：

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份，副本2份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1.响应人应将响应文件正本和副本密封包装（正本1份，副本2份），密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2.除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．供应商法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

（十五）响应文件的修改和撤回

1．供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应；

（十七）废标条款

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

（二十）开标流程

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）标后审查

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

# 第三部分  评审办法

一、评审办法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、初步评审：评审小组首先按照下列指标对各响应人进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应函 | 符合招标文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 营业执照、税务登记证 | 合法有效 |
| 缴纳税收和社会保障资金 | 符合招标文件要求 |
| 财务状况报表 | 符合招标文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 响应人信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

- 详细评审:评审小组按照招标文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。评审小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

1：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

2：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 20分 | 以满足磋商文件要求的各响应报价的最低报价为基准价，得满分20分，其他报价得分=（基准价∕其他报价）×20×100%，保留两位有效小数。 |
| 2 | 技术及组织实施方案 | 50分 | 对项目的总体理解：提供项目需求理解和服务整体构想。对本项目具有针对性的服务理解的得10分；基本能满足采购人要求的得6分；方案有所欠缺的3分。不能满足采购人要求的得0分。 |
|  |  |  | 服务响应情况：供应商承诺提供的服务全部满足采购文件要求的得10分；基本能满足采购人要求的得6分；方案有所欠缺的3分。不能满足采购人要求的得0分。 |
|  |  |  | 实施方案：根据供应商提供的实施方案进行评定：方案详实科学，整体方案完整并符合项目需求突出项目特点，能满足采购人要求的，得10分；方案合理可行，能基本满足采购有人要求的，得6分；相较于其他供应商方案可行性一般的，得3分。未作说明的不得分。 |
|  |  |  | 质量管理及保证措施：根据供应商所提供的质量保证措施进行评定：措施科学严谨、切实可行的得10分；措施可行、能满足项目基本要求的得6分；有明显不足、不利于项目实施的得3分。未作说明的不得分。 |
|  |  |  | 应急处置方案:根据供应商提供的应急处置方案进行评定，方案详细具体、合理可行的10分，方案简略、基本合理可行的6分，方案有所欠缺的3分。未作说明的不得分。 |
| 3 | 人员配备 | 10分 | 供应商拟投入人员中每提供一个低压或高压特种作业电工证的，得2分，最高得10分。注：须提供拟投入人员清单（明确项目经理、技术负责人、专职安全员）、以及人员在有效期内的相关证书，及其在供应商公司就职的近六个月社保证明材料原件扫描件，未提供相关材料的不得分。 |
| 4 | 试验设备 | 10分 | 根据供应商拟投入的仪器设备情况进行综合评定：设备先进、准确性高的，得10分；设备较先进、准确性较高的，得6分；相较于其他供应商设备较一般的，得3分。注：须提供投入仪器设备的发票或租赁协议原件扫描件，未提供相关材料的不得分。检测设备主要包括：绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、高压试验变压器、大电流发生器、高压开关特性测试仪、直流高压发生器、回路电阻测试仪、继电保护测试仪、接地电阻测试仪等等。 |
| 5 | 业绩情况 | 10分 | 供应商2022年1月1日至今具有类似项目业绩的有一个得2分，最高得10分。注：须提供项目合同原件扫描件，未提供相关材料的不得分。内容至少包括合同首页、标的金额所在页。 |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，要求“原件备查”的须开标时提供原件（如不能提供原件的，请提供当地公证部门的公证书原件）在投标截止时间前随投标文件一同提交，如不能提供的不得分。

2、签订合同前，招标单位有权对原件进行进一步核实。项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

四、评审结果:评审小组按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评审报告。

# 第四部分  项目需求

一采购内容：

| - 项目名称 |  | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1250kVA变压器试验 | - 直流电阻检测、绝缘电阻检测、变比检测、工频耐压检测 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 电缆试验 | - 工频耐压检测、绝缘电阻检测 | - 根 | - 2 |  |  |
| - 高压柜 | - 工频耐压检测、绝缘电阻检测、保护装置校验、互感器检测、母线工频耐压试验 | - 台 | - 8 |  |  |
| - 低压柜 | - 开关动作情况、回路接线检查、开关整定调试、测量低压1次回路2次回路绝缘电阻及交流耐压 | - 台 | - 3 |  |  |
| - 电容柜 | - 电容器检测、电容器组检测 | - 台 | - 4 |  |  |
| - 继电保护 | - 保护定值和整组检验 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 1级避雷器 | - 工频耐压检测、泄漏电流检测、绝缘电阻检测、开关特性试验、 | - 组 | - 3 |  |  |
| - 接地网 | - 接地电阻测试、接地网完整性检查、跨步电压与接触电压测试、土壤电阻率测试 | - 组 | - 3 |  |  |
| - 电房安全工具 | - 绝缘棒 | - 套 | - 1 |  |  |
|  | - 接地棒 |  |  |  |  |
|  | - 高压验电器 |  |  |  |  |
|  | - 高压靴 |  |  |  |  |
|  | - 高压绝缘手套 |  |  |  |  |
|  | - 地垫 |  |  |  |  |
| - 停电维保 | - 高压柜螺栓紧固 | - 项 | - 1 |  |  |
|  | - 高压柜内灰尘清理 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

1、对我院配电房10kV变压器、电缆、开关柜、电容器等现有的外观、质量、机构性能等进行1次预防性试验。

2、出具国家电力部门认可的电器设备预防性试验检测报告。

3、提供二年共4次我院配电房所用的绝缘杆、绝缘手套和绝缘靴等安全工具性能检测服务并出具相应的检测报告。

- 二、工程地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号扬州市第三人民医院配电房

- 三、报价：报价为最终一次性报价，包含试验费用、辅材费、措施费、管理费、利润、税金（开票）等所有费用。

- 四、支付方式：

1、 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具有效发票。

3、 甲方付款方式：完成我院配电房10kV变压器、电缆、开关柜等现有的外 观、质量、机构性能等预防性试验并出具国家电力部门认可的电器设备预防性试验检测报告 后支付80%款项；每完成一年2次我院配电房所用的35kv绝缘杆、35kv绝缘手套、35kv绝 缘靴、35kv接地棒、高压验电器、短路接地操作棒及绝缘垫等性能检测服务并出具相应的检测报告支付10%款项，共两年4次。

第五章 响应文件格式

## 响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：扬州市第三人民医院配电房预防性试验招标

项 目 编 号：YZSY-ZWK-2025006

供应商名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、招标响应函

四、招标响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1、响应函(原件);

2、资格声明(原件);

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4、营业执照副本及许可证(经营范围必须包含电力工程、变压器、电缆安装和维修，具备承装(修、试)电力设施许可证五级及以上、安 全生产许可证，复印件加盖公章);

5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

6 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖供应商公章）

7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.qov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccqp.qov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章)。

- 以上复印件均需盖投标人公章。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

联系电话（手机）：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

授权代表身份证复印件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出采购人采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）

响应函

扬州市第三人民医院：

经研究，我们决定参加扬州市第三人民医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交招标响应文件后，不对招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应招标文件规定的响应有效期。

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

四、磋商响应报价表

项目名称：                                          项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：                        项目编号：

| - 项目名称 |  | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1250kVA变压器试验 | - 直流电阻检测、绝缘电阻检测、变比检测、工频耐压检测 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 电缆试验 | - 工频耐压检测、绝缘电阻检测 | - 根 | - 2 |  |  |
| - 高压柜 | - 工频耐压检测、绝缘电阻检测、保护装置校验、互感器检测、母线工频耐压试验 | - 台 | - 8 |  |  |
| - 低压柜 | - 开关动作情况、回路接线检查、开关整定调试、测量低压1次回路2次回路绝缘电阻及交流耐压 | - 台 | - 3 |  |  |
| - 电容柜 | - 电容器检测、电容器组检测 | - 台 | - 4 |  |  |
| - 继电保护 | - 保护定值和整组检验 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 1级避雷器 | - 工频耐压检测、泄漏电流检测、绝缘电阻检测、开关特性试验、 | - 组 | - 3 |  |  |
| - 接地网 | - 接地电阻测试、接地网完整性检查、跨步电压与接触电压测试、土壤电阻率测试 | - 组 | - 3 |  |  |
| - 电房安全工具 | - 绝缘棒 | - 套 | - 1 |  |  |
|  | - 接地棒 |  |  |  |  |
|  | - 高压验电器 |  |  |  |  |
|  | - 高压靴 |  |  |  |  |
|  | - 高压绝缘手套 |  |  |  |  |
|  | - 地垫 |  |  |  |  |
| - 停电维保 | - 高压柜螺栓紧固 | - 项 | - 1 |  |  |
|  | - 高压柜内灰尘清理 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月  日

六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：                   项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 磋商响应货币 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日